## 测算总览
星星充电 · VPP收益测算总览 (AUD, 基于AEMO NEM NSW1真实数据)
数据基准：AEMO DISPATCHPRICE 真实5分钟数据 (NSW1, 2025 Q1, 含RRP+8个FCAS服务价) · 口径保守：季节0.80×预见性0.85×单循环
里程碑收益（运营商口径）
阶段 | 聚合规模 | 运营商收益(万AUD/年) | 说明
首批 · 试点 | 50MW | 236.72 | 2026 Q4 上线
中期 · 储备 | 320MW | 1359.31 | 2027–2028
远期 · 规划 | 650MW | 2783.6 | 2029+ · IRP独立持牌
关键假设（蓝色=可调输入）
参数 | 数值
运营商 VPP 分成 | 30%
BESS 运营分成（自持兜底） | 100%
电池往返效率 | 90%
季节折减 (夏季Q1→全年) | 0.8
预见性折减 (尖峰捕获) | 0.85
BESS 运营单位收益 (AUD/MW·年) | 40000
BESS 现货套利价差 (AUD/MWh) | 190
图例：蓝色=硬输入 · 黑色=公式计算 · 绿色=跨表引用

## 单位经济性测算
单位经济性测算（每户 / 每站，AUD/年）
方案A=零售套餐·无VPP；方案B=批发套餐·VPP(套利+FCAS)。蓝色为NEM真实回测输出。
指标 | 户用（每户） | 工商业（每站）
储能容量 (kWh) | 13.5 | 215
功率 (kW) | 5 | 100
方案A 零售套利 VPP收益 | 931 | 8283
方案B 批发套利 | 904 | 11480
方案B FCAS | 179 | 3810
方案B VPP收益合计 | 1083 | 15290
提升倍数 (B/A) | 1.1633 | 1.8459
单位VPP收益 (AUD/kW·年) | 216.6 | 152.9
运营商分成30% (AUD/年) | 324.9 | 4587
运营商单位收益 (AUD/kW·年) | 64.98 | 45.87

## 聚合规模与收益
聚合规模与收益（按第1页口径，万 AUD/年）
阶段 | 资产类型 | 聚合规模(MW) | 单位收益 | 单位口径 | 毛收益(万AUD/年) | 分成 | 运营商收益(万AUD/年) | 对标数据来源
首批 · 试点 | 户用 VPP | 10 | 216.6 | AUD/kW·年 | 216.6 | 30% | 64.98 | AEMO NEM 2024–25
| 工商业 VPP | 20 | 152.9 | AUD/kW·年 | 305.8 | 30% | 91.74 | Momentum / EnelX 参考
| BESS 运营 | 20 | 40000 | AUD/MW·年 | 80 | 100% | 80 | Modo Energy 2025 BESS
小计 | 首批 | 50 |  |  | 602.4 |  | 236.72
中期 · 储备 | 户用 VPP | 20 | 216.6 | AUD/kW·年 | 433.2 | 30% | 129.96 | AEMO NEM 2024–25
| 工商业 VPP | 50 | 152.9 | AUD/kW·年 | 764.5 | 30% | 229.35 | Momentum / EnelX 参考
| BESS 运营 | 250 | 40000 | AUD/MW·年 | 1000 | 100% | 1000 | Modo Energy 2025 BESS
小计 | 中期 | 320 |  |  | 2197.7 |  | 1359.31
远期 · 规划 | 户用 VPP | 50 | 216.6 | AUD/kW·年 | 1083 | 30% | 324.9 | AEMO NEM 2024–25
| 工商业 VPP | 100 | 152.9 | AUD/kW·年 | 1529 | 30% | 458.7 | Momentum / EnelX 参考
| BESS 运营 | 500 | 40000 | AUD/MW·年 | 2000 | 100% | 2000 | Modo Energy 2025 BESS
小计 | 远期 | 650 |  |  | 4612 |  | 2783.6

## 增长轨迹
JV 收入增长轨迹（运营商收益，万 AUD/年）
时点 | 民居 VPP | 工商业 VPP | BESS 运营 | 合计
2026 Q4 | 65 | 92 | 80 | 237
2027 | 100 | 160 | 450 | 710
2028 H1 | 130 | 230 | 1000 | 1360
2029+ | 324 | 459 | 2000 | 2783

## 典型日演示
典型日演示 · 两场景一天的电池调度与收益（NSW全季平均日内价格曲线）
演示口径：按NSW现货全季平均日内曲线，单户/单站一天的最优低充高放(单循环)+FCAS。工商业工作日08–17点电池服务负荷、不参与套利。
日收益汇总
场景 | 套利($/日) | FCAS($/日) | 日VPP收益($) | 运营商30%($/日) | 年化≈($/年)
户用（每户·13.5kWh/5kW） | 2.3271 | 0.5449 | 2.872 | 0.8616 | 1048.2804
工商业（每站·215kWh/100kW） | 28.0753 | 11.5982 | 39.6735 | 11.902 | 14480.8105
小时 | 现货价($/MWh) | 户用·动作 | 户用·电量(kWh) | 户用·收益($) | 工商业·动作 | 工商业·电量(kWh) | 工商业·收益($)
00:00 | 90.2 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0
01:00 | 86.1 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0
02:00 | 83.9 | — | 0 | 0 | 充电 | -100 | -8.39
03:00 | 84.8 | — | 0 | 0 | 充电 | -38.9 | -3.2987
04:00 | 91 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0
05:00 | 107.2 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0
06:00 | 90.4 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0
07:00 | 44.1 | — | 0 | 0 | 充电 | -100 | -4.41
08:00 | 36.1 | — | 0 | 0 | 服务负荷 | 0 | 0
09:00 | 27.6 | — | 0 | 0 | 服务负荷 | 0 | 0
10:00 | 21.6 | 充电 | -5 | -0.108 | 服务负荷 | 0 | 0
11:00 | 23.1 | 充电 | -5 | -0.1155 | 服务负荷 | 0 | 0
12:00 | 20.5 | 充电 | -5 | -0.1025 | 服务负荷 | 0 | 0
13:00 | 40.3 | — | 0 | 0 | 服务负荷 | 0 | 0
14:00 | 109.4 | — | 0 | 0 | 服务负荷 | 0 | 0
15:00 | 67 | — | 0 | 0 | 服务负荷 | 0 | 0
16:00 | 98.3 | — | 0 | 0 | 服务负荷 | 0 | 0
17:00 | 205.9 | 放电 | 5 | 1.0295 | 放电 | 100 | 20.59
18:00 | 211.6 | 放电 | 5 | 1.058 | 放电 | 100 | 21.16
19:00 | 161.6 | 放电 | 3.5 | 0.5656 | 放电 | 15 | 2.424
20:00 | 112.7 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0
21:00 | 104.6 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0
22:00 | 101.8 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0
23:00 | 95.8 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0
① 套利合计 / 日 |  |  |  | 2.3271 |  |  | 28.0753
② FCAS / 日（年度模型÷(365×0.9)） |  |  |  | 0.5449 |  |  | 11.5982
③ 日VPP收益 = ①+② |  |  |  | 2.872 |  |  | 39.6735
④ 运营商分成30% / 日 |  |  |  | 0.8616 |  |  | 11.902
⑤ 年化≈ 日VPP×365（对照年度模型：户用1,083 / 工商业15,290） |  |  |  | 1048.2804 |  |  | 14480.8105
说明：电量正=放电入网、负=充电(含效率损耗，户用充15售13.5；工商充238.9售215)。蓝=调度输入，橙=关键结果。典型日略低于年化/365，因平均曲线平滑了真实尖峰，年度模型另计季节/预见性折减。